#  «**УТВЕРЖДАЮ»**

 **Директор ГОУ СОШ № 007**

 **«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

## **АКТ**

**приемки плавательного бассейна**

**государственного общеобразовательного учреждения № 007**

**на готовность к новому 2011-2012 учебному году**

От «04» июня 2011 г. Москва.

Комиссия назначена приказом директора **№ 217**

От «**28» мая 2011г**. в составе:

Председатель комиссии Иванов Иван Иванович – зам. директора по безопасности

Члены комиссии

Петрова Ольга Петровна \_ зам. директора по учебной работе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зам. директора по АХР

Спортивная Варвара Тихоновна учитель физической культуры

Градусова Галина Григорьевна медицинская сестра школы

Сергеев Сергей Сергеевич \_ представитель профкома школы

**Представитель ЦОМОФВ или учебного округа ДООЦ** методист Дорожкин Д.Д.

Комиссия установила:

1. Количество плавательных ванн: **2**  размеры ванн (ширина, длина, глубина) **17х7х1,6 и 7х3х0,6** количество дорожек **3 и 1**

 целостность облицовочной плитки **сохранена, соответствует**

 лестница для спуска в ванну (**соответствует**, не соответствует) требованиям **безопасности**

2. Раздевалки (кол-во) **2**  площадь каждой **жен – 25,5; муж – 23,7**

оборудованы крючками для одежды **индивидуальные шкафчики, закрепленные** (да, нат)

3. Санитарные узлы (ед).  **2** сушилки(**да**, нет) \_**4 соответствуют**

туалеты (всего) \_ **2 \_**  в т.ч. пригодные для эксплуатации \_\_**2\_**

душевые (всего) **\_\_6\_\_** в т.ч. пригодные для эксплуатации **\_\_6\_\_**

ножные ванночки **\_\_\_2\_\_\_соответствуют\_\_**

4. Наличие и состояние спортивного инвентаря:

волногасящие дорожки (кол-во) **2**  состояние **удовлетворительное**

доски для плавания (кол-во)  **20** состояние  **удовлетворительное**

настенный секундомер (да, **нет**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

настенные часы: **имеются, в рабочем состоянии**

медицинские весы:  **имеются, в рабочем состоянии**

термометр:  **имеются, в рабочем состоянии**

психометр:  **нет**

гимнастические скамейки **имеются, в удовлетворительном состоянии**

нарукавники (кол-во) **10** состояние **удовлетворительное**

акваланг (при глубине ванны более 3-х метров) **нет**

водонепроницаемый фонарь **имеется, в рабочем состоянии**

5. Спасательные средства:

спасательные круги (кол-во) **4** состояние **удовлетворительное**

кислородная подушка **имеется**; шест (3 м) **имеется**

6. Оборудование:

 обходные дорожки (резиновые коврики) **имеются**

 банкетки по периметру бассейна (кол-во) **имеются**

 стеллажи (шкафы) для инвентаря **имеются, надежно закрепленные**

7. Указать дату **проведенного** или будущего, капитального или **текущего ремонта** (нужное подчеркнуть):

плавательных ванн **2008 год**

технического оборудования бассейна (систем водоснабжения, очистки, обеззараживания воды, отопления) **2008 год**

раздевалок **2009 год**

душевых **2009 год**

санитарных узлов **2009 год**

иных помещений **2009 год**

8. Наличие и состояние освещения помещений бассейна (в т.ч. дежурного) **имеется**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Ограждение отопительной системы **имеется**

10. Наличие и состояние телефонной связи, оборудования громкой связи **имеется**

11. Наличие и состояние помещений для тренерского состава **имеется**

12. Аптечка (**имеется**, не имеется) **недоукомплектованная.**  Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи **имеется.**

13. Наличие и состояние инвентарной **имеется, состояние неудовлетворительное**

14. Наличие журнала регистрации результатов испытания инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств **имеется**

15. Инструкции по охране труда **имеются** (**да**, нет)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , правила и меры безопасности при организации и проведении занятий на воде **имеются**

**16. Замечания и рекомендации представителя ЦОМОФВ или учебного округа ДООЦ**

**доукомплектовать аптечку к началу учебного года, привести инвентарную комнату в соответствующее состояние**

 На основании осмотра спортивных сооружений, инвентаря и оборудования плавательных бассейнов комиссия приняла

 **РЕШЕНИЕ:**

**Считать плавательные бассейны, инвентарь и оборудование \_\_\_\_\_\_\_ готовым к проведению учебных занятий в новом 2011-2012 учебном году**.

Подпись членов комиссии:

 Председатель комиссии Иванов И.И зам. директора по безопасности

Члены комиссии

 Петрова О.П . зам. директора по учебной работе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зам. директора по АХР

 Спортивная В. Т. учитель физической культуры

 Градусова Г.Г. медицинская сестра школы

**Подпись представителя ЦОМОФВ или учебного округа ДООЦ:**

 Дорожкин Д.Д. методист